                                                                                                                                  Załącznik nr 11 do Uchwały Senatu nr 65/2014


EFEKTY KSZTAŁCENIA

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się

w roku akademickim 2014/2015

	kierunek 
	Elektroradiologia

	poziom kształcenia
	Studia pierwszego stopnia

	profil
	praktyczny


I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia (wraz z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
3. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwenta kierunku:

Wykształcenie i ukształtowane umiejętności praktyczne licencjata elektroradiologii w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. 
Przygotowanie do studiów drugiego  stopnia. 
Możliwość zatrudnienia w gabinetach rtg ogólno diagnostycznych, stomatologicznych, mammograficznych, pracowniach naczyniowych i zabiegowych,  tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, zakładach medycyny nuklearnej, pracowniach elektrokardiografii, miografii, elektroencefalografii, audiologii oraz densytometrii.
4. Związek programu kształcenia z misją i strategią UMB: 
Program kształcenia na kierunku Elektroradiologia jest zgodny z misją UMB, która zakłada „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez kształcenie studentów”.

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinie studentów, absolwentów i pracodawców :

Tak, w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono opinie studentów, absolwentów i potencjalnych pracodawców.
6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata – szczególnie w przypadku studiów drugiego stopnia): 
A.   Wymagania psychofizyczne:

1. Zainteresowania medyczne, techniczne i humanistyczne; 

2. Wyobraźnia przestrzenna; 
3. Spostrzegawczość; 

4. Zdolność koncentracji i podzielność uwagi; 

5. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa; 

6. Empatia; 
7. Umiejętność nawiązywania kontaktu i podtrzymywania dialogu;
8. Zdyscyplinowanie i odpowiedzialność; 
B. Zaświadczenie lekarskie o spełnieniu kryteriów zdrowotnych pracy na stanowisku technik elektroradiolog

C.  Pozytywny wynik procesu rekrutacji (zgodnie z zasadami określonymi przez  Uczelnię)
7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 

Licencjat elektroradiologii
II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

	Symbol


	OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu studiów absolwent:
	Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze/obszarach kształcenia

	
	WIEDZA
	

	W01
	Opisuje prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego
	M1A_W02

	W02
	Opisuje  procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz mechanizmy patologii chorób
	M1A_W02

	W03
	Posiada wiedzę w zakresie podstaw fizycznych elektroradiologii, a w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, elektryczności, pól elektromagnetycznych i akustyki. 
	M1A_W01

	W04
	Opisuje  pojęcia  i procesy radiobiologii
	M1A_W01

	W05
	Zna podstawowe zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, Internetem, posiada wiedzę z zakresu tworzenia i korzystania z baz danych, przygotowywania prezentacji, technik tworzenia witryn internetowych, zna podstawy działania sieci komputerowych.
Zna podstawowe pojęcia statystyki opisowej, posiada wiedzę dotyczącą estymacji przedziałowej, zna zasady konstruowania i weryfikowania hipotez statystycznych, dobierania testów statystycznych.
	M1A_W10

	W06
	Zna uwarunkowania i mechanizmy komunikacji interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego
	M1A_W04

	W07
	Rozpoznaje uwarunkowania społeczne i cywilizacyjne chorób
	M1A_W04

	W08
	Charakteryzuje etyczne i prawne uwarunkowania elektroradiologii
	M1A_W08

	W09
	Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności podmiotów leczniczych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych
	M1A_W08

	W10
	Zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
	M1A_W06

	W11
	Posiada podstawową wiedzę na temat organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, środków i zasad ochrony radiologicznej, limitów dawek oraz poziomów referencyjnych, jak i dozymetrii promieniowania 
	M1A_W07

M1A_W08

M1A_W10

	W12
	Zna przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej
	M1A_W08

	W13
	Posiada podstawową wiedzę na temat oddziaływani prądu elektrycznego i pola elektromagnetycznego na organizm ludzki oraz zna sposoby zabezpieczenia personelu i pacjenta przed negatywnymi ich skutkami
	M1A_W07

	W14
	Posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
	M1A_W10
M1A_W07

	W15
	Posiada podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Zna podstawy leczenia stanów nagłych w pracowni diagnostyki obrazowej i terapii. 
	M1A_W10

	W16
	Posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych (krajowych i międzynarodowych) organizacji i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej
	M1A_W08

	W17
	Posiada podstawową wiedzę o  potencjalnych błędach w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji technika elektroradiologa, objaśnia sposoby zapobiegania oraz możliwe działania korygujące
	M1A_W07

M1A_W10

	W18
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej
	M1A_W08
M1A_W10

	W19
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej
	M1A_W08

M1A_W10

	W20
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej
	M1A_W08
M1A_W09

	W21
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej oraz urządzeń z nimi współpracujących tj.: różnych rodzajów aparatów  rtg, angiografu, aparatu ultrasonograficznego, tomografu komputerowego i jądrowego rezonansu magnetycznego, densytometru, wywoływarki, urządzeń do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp.
	M1A_W08

M1A_W10

	W22
	Opisuje technikę pozycjonowania pacjenta ( dorośli i dzieci) do wykonania poszczególnych  badań rentgenodiagnostycznych i diagnostyki obrazowej, jak  i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania wykonywania tych badań. Zna podstawy anestezji i analgosedacji podczas zabiegów radiologii interwencyjnej”. 
	M1A_W08

M1A_W10

	W23
	Posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii radiologicznej dorosłych i dzieci
	M1A_W02

	W24
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie środków i zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjenta (dzieci i dorośli) w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej
	M1A_W10

	W25
	Potrafi interpretować wynik badania radiologicznego, jak i innych metod obrazowych pod kątem wartości technicznej i diagnostycznej w zakresie kompetencji zawodowych 
	M1A_W10

	W26
	Zna podstawy onkologii i radioterapii, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia narządów krytycznych, rozkładu izodoz i histogramów objętościowych oraz międzynarodowych zaleceń dotyczących obszarów napromieniowania i dawek tolerancji
	M1A_W08

M1A_W10

	W27
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych zakładu radioterapii
	M1A_W08

M1A_W10

	W28
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w zakładzie radioterapii
	M1A_W08

M1A_W10

	W29
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  zakładzie radioterapii
	M1A_W08

M1A_W09

	W30
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury zakładu radioterapii tj.: aparatów kobaltowych, symulatora, akcelatora, cyklotronu, aparatu do brachyterapii, itp.
	M1A_W08

M1A_W10

	W31
	Opisuje technikę pozycjonowania pacjenta ( dorośli i dzieci) do wykonania leczenia promieniowaniem jonizującym i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania przeprowadzenia planu leczenia 
	M1A_W08

M1A_W10

	W32
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie środków i zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjenta (dzieci i dorośli) w radioterapii z uwzględnieniem ryzyka powikłań popromiennych 
	M1A_W10

	W33
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego
	M1A_W08

M1A_W10

	W34
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w pracowni radioizotopowej, zakładzie medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego
	M1A_W08

M1A_W10

	W35
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  pracowni radioizotopowej, zakładzie medycyny nuklearnej i oddziale leczenia radioizotopowego
	M1A_W08

M1A_W09

	W36
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury medycyny nuklearnej tj.: licznika jedno- i wielokierunkowego, kalibratora dawek, sondy scyntylacyjnej, gamma kamery, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PRT/TK, PET/MR oraz urządzeń pomocniczych np. urządzeń do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp.
	M1A_W08

M1A_W10

	W37
	Posiada podstawową wiedzę na temat zasad radioizotopowych metod obrazowania narządów ciała ludzkiego w tym obrazowania molekularnego oraz terapii izotopowej
	M1A_W08

M1A_W10

	W38
	Opisuje technikę pozycjonowania pacjenta ( dorośli i dzieci) do wykonania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny nuklearnej oraz  charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania procedur medycznych  
	M1A_W08

M1A_W10

	W39
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie środków i zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjenta (dzieci i dorośli) w medycynie nuklearnej z uwzględnieniem ryzyka skażeń środowiska 
	M1A_W10

	W40
	Opisuje i rozumie zasady radioizotopowych badań in vitro (RIA, IRMA) oraz badań nieodwzorowujących
	M1A_W10

	W40
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych gabinetów, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej (np. elektrokardiografia, elektromiografia, elektroencefalografia)
	M1A_W08

M1A_W10

	W41
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w gabinecie, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej
	M1A_W08

M1A_W10

	W42
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  gabinecie, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej
	M1A_W08

M1A_W09

	W43
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury elektromedycznej tj.: aparat do EKG, aparat do EEG, aparat do EMG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp.
	M1A_W08

M1A_W10

	W44
	Opisuje metodykę przeprowadzenia badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej, jak  i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania wykonywania tych badań.
	M1A_W08

M1A_W10

	W45
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego w ramach kompetencji zawodowych 
	M1A_W10

	W46
	Posiada wiedzę podstawową w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych gabinetów audiologii 
	M1A_W08

M1A_W10

	W47
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w gabinecie audiologii
	M1A_W08

M1A_W10

	W48
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  gabinecie audiologii
	M1A_W08

M1A_W09

	W49
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury wykorzystywanej w audiologii
	M1A_W08

M1A_W10

	W50
	Opisuje metodykę przeprowadzenia badań z zakresu audiologii, jak  i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania wykonywania tych badań.
	M1A_W08

M1A_W10

	W51
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy i interpretacji badania audiologicznego w ramach kompetencji zawodowych 
	M1A_W08

M1A_W10

	W52
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych gabinetów czynnościowych metod badań układu oddechowego
	M1A_W08

M1A_W10

	W53
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w gabinecie czynnościowych metod badań układu oddechowego
	M1A_W08

M1A_W10

	W54
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w  gabinecie czynnościowych metod badań układu oddechowego
	M1A_W08

M1A_W09

	W55
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury wykorzystywanej w czynnościowych badaniach układu oddechowego
	M1A_W08

M1A_W10

	W56
	Opisuje metodykę przeprowadzenia badań z zakresu czynnościowych metod badań układu oddechowego, jak  i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania wykonywania tych badań.
	M1A_W08

M1A_W10

	W57
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy i interpretacji czynnościowych badań układu oddechowego w ramach kompetencji zawodowych
	M1A_W08

M1A_W10

	UMIEJĘTNOŚCI

	U01
	Interpretuje wskazania do badań/ zabiegów terapeutycznych opisane w skierowaniu
	M1A_U04

	U02
	Wyjaśnia pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego badania / zabiegu terapeutycznego, zasady przygotowania, jak i zachowania się po wykonanej procedurze medycznej
	M1A_U05

	U03
	Komunikuje się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego
	M1A_U03

	U04
	Planuje i wykonuje badanie / zabieg terapeutyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza kierującego / nadzorującego
	M1A_U01

M1A_U02

M1A_U03
M1A_U05

M1A_U09

M1A_U10

	U05
	Identyfikuje indywidualne problemy pacjenta, które wymuszają przeprowadzenie modyfikacji np. techniki ułożenia celem wykonania badania / zabiegu terapeutycznego
	M1A_U04

	U06
	Obsługuje aparaturę rtg i diagnostyki obrazowej oraz urządzenia współpracujące np. aparat rtg ogólnodiagnostyczny, aparat rtg z opcją fluoroskopii, angiograf, aparat rtg typu ramię C, apart rtg do zdjęć punktowych zębów, pantomograf, mammograf, densytometr, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, aparat do USG, wywoływarka, itp.
	M1A_U02

	U07
	Obsługuje aparaturę z zakresu diagnostyki elektromedycznej tj.: aparat do EKG, aparat do EEG, aparat do EMG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp.
	M1A_U02

	U08
	Obsługuje aparaturę wykorzystywaną w czynnościowych badaniach układu oddechowego
	M1A_U02

	U09
	Obsługuje aparaturę wykorzystywaną w audiologii
	M1A_U02

	U10
	Obsługuje aparaturę medycyny nuklearnej tj.: licznik jedno- i wielokierunkowy, kalibrator dawek, sondę scyntylacyjną, gamma kamerę, skaner PET, aparaturę hybrydową: SPECT/TK, PRT/TK, PET/MR oraz urządzenia pomocnicze np. urządzenia do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp.
	M1A_U02

	U11
	Obsługuje aparaturę zakładu radioterapii tj.: aparat kobaltowy, symulator, akcelator, cyklotron, aparat do brachyterapii, itp.
	M1A_U02

	U12
	Ocenia i interpretuje przebieg i wynik badania / zabiegu terapeutycznego w zakresie kompetencji technika elektroradiologa
	M1A_U06

M1A_U12

M1A_U13

	U13
	Przewiduje możliwe błędy w przebiegu badania / zabiegu terapeutycznego, potrafi wdrożyć działania zapobiegawcze a w przypadku zaistnienia błędu – działania korygujące i naprawcze
	M1A_U07

	U14
	Rozpoznaje stany nagłe i podejmuje podstawowe działania ratujące zdrowie i życie pacjenta
	M1A_U05

	U15
	Inicjuje działania w przypadku podejrzenia występowania przemocy
	M1A_U04
M1A_U13

	U16
	Stosuje zasady i praktyki kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej
	M1A_U05

M1A_U08

M1A_U09

M1A_U10

	U17
	Stosuje środki i zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej
	M1A_U05

M1A_U08

M1A_U09

M1A_U10

	U18
	Stosuje środki i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku roboczym
	M1A_U05

M1A_U10

	U19
	Prowadzi rejestrację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi
	M1A_U06

M1A_U09

M1A_U10

	U20
	Prowadzi archiwizację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi
	M1A_U06

M1A_U09

M1A_U10

	U21
	Korzysta z dostępnych baz wiedzy medycznej, interpretuje i wyciąga wnioski oraz formułuje opinie z faktów związanych z kompetencjami zawodowymi 
	M1A_U08

	U22
	Komunikuje się w języku angielskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
	M1A_U14

	U23
	Posługuje się językiem migowym
	M1A_U03

	U24
	Potrafi posługiwać się komputerem w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji, tworzenia i korzystania z baz danych, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i Internetem.
Potrafi zastosować metody statystyczne do opracowania danych z badań - umie ocenić rozkład zmiennych losowych, wyznaczyć średnią, medianę, przedział ufności, wariancję i odchylenie standardowe, potrafi formułować i testować hipotezy statystyczne oraz dobierać i stosować metody statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów. Potrafi interpretować wyniki analizy statystycznej z użyciem pakietu statystycznego.
	M1A_U06



	
	KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
	

	K01
	Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych 
	M1_K01

	K02
	Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertem
	M1_K02

	K03
	Wykazuje dbałość o wizerunek wykonywanego zawodu 
	M1_K03

M1_K04

	K04
	Organizuje pracę własną, skutecznie współpracuje w interdyscyplinarnym zespole diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.
	M1_K04

	K05
	Kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe
	M1_K05

M1_K06

	K06
	Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych
	M1_K03

	K07
	Przestrzega praw pacjenta, zasad etycznych i tajemnicy informacji medycznej
	M1_K03

	K08
	Określa priorytety w realizacji celów zawodowych, jak i realizacji zadań zawodowych
	M1_K05

	K09
	Formułuje wnioski dotyczące odbiorców świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych 
	M1_K08


EFEKTY KSZTAŁCENIA - PRAKTYKI ZAWODOWE
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się

w roku akademickim 2014/2015

	kierunek 
	Elektroradiologia

	poziom kształcenia
	Studia pierwszego stopnia stacjonarne

	profil
	praktyczny


I Wymiar praktyk

1. Określony dla każdego roku w planie studiów. 

II Zasady i forma odbywania praktyk

Praktyki zawodowe odbywają się w wybranych przez studenta podmiotach ochrony zdrowia (spełniających kryteria doboru placówki), zgodnie z szczegółowymi celami kształcenia dla odpowiedniego zakresu praktyki zawodowej.

1. Student może rozpocząć odbywanie praktyk zawodowych po zrealizowaniu w Uczelni co najmniej 60%  materiału objętego programem nauczania.

2. Studenci mają  obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NNW, pisemnie potwierdzili  fakt jego posiadania oraz w każdym momencie odbywania praktyki mają obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie  oraz okazania go na prośbę opiekuna bezpośredniego praktyk w wybranej placówce ochrony zdrowia.

3. Studenci są zobowiązani do posiadania aktualnej Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy    w promieniowaniu jonizującym.

4. Student podczas realizacji praktyk jest obowiązany do zmiany obuwia, noszenia fartucha oraz identyfikatora i dozymetru (dotyczy środowiska pracy, gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące).

5. Studentka w ciąży jest zobowiązana do okazania opiekunowi praktyk zaświadczenia  lekarskiego – bezwzględny zakaz pracy w kontakcie z promieniowaniem jonizującym. W takiej sytuacji ustalany jest indywidualny tryb odbycia praktyk. 

Student jest odpowiedzialny za uzyskania wszystkich umiejętności praktycznych określonych w szczegółowych celach kształcenia dla konkretnego typu praktyki zawodowej.

Opiekunem praktyk jest pracownik UMB, członek Komisji Programowej i Praktyk Zawodowych a z ramienia placówki, w której jest praktyka zawodowa Dyrektor placówki lub wyznaczony pracownik.

Szczegółowy program praktyki zawodowej ustala kierownik odpowiedniej jednostki dydaktycznej wraz z wyznaczonym opiekunem bezpośrednim praktyk. Program zawarty jest    w dzienniku umiejętności praktycznych.

Student zdobywa właściwe umiejętności praktyczne pod nadzorem i kierunkiem opiekuna praktyk. 

Rozpoczynając praktykę student zgłasza się do komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, gdzie jest realizowana praktyka zawodowa. 

Opiekunem praktyki, sprawującym bezpośredni nadzór nad praktyką jest osobą  wyznaczona przez Kolegium Dziekanów na wniosek Komisji Programowej i Praktyk Zawodowych, spełniająca kryteria opisane w formularzu „Kryteria doboru osób do realizacji praktyk zawodowych”. 
Na początku praktyki student powinien być zapoznany przez opiekuna praktyk                  z topografią placówki, organizacją, planem pracy, dokumentacja obowiązującą w miejscu, w którym student odbywa praktykę.

Student wykonuje i zalicza czynności określone w wykazie zawartym                                    w dzienniku umiejętności praktycznych. 

Student uczestniczy w codziennym życiu kliniki/oddziału/zakładu/pracowni, włącza się w pracę zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Opiekun w  czasie trwania praktyki  sprawuje stały nadzór nad kształceniem praktycznych umiejętności zawodowych studenta, omawia z nim jego postępy oraz dokonuje oceny nabytych umiejętności praktycznych w dzienniku  umiejętności praktycznych. W przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym nie ma możliwości wykonania określonych czynności, opiekun praktyk jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu z omówieniem.  

Studenta obowiązuje prowadzenie dziennika umiejętności praktycznych, w którym wykonywane w każdym dniu czynności są  potwierdzane przez opiekuna praktyk. 

W przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub innych usprawiedliwionych okoliczności ustalany jest indywidualny tryb odbycia praktyk. 

W placówce, w której realizowana jest praktyka zawodowa, odbycie praktyki potwierdza opiekun praktyki oraz dyrektor szpitala lub wytypowany przez niego pracownik, poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w dzienniku praktyk.

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbycie praktyki zawodowej w dzienniczku umiejętności praktycznych, poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu, potwierdza kierownik odpowiedniej Kliniki/Zakładu lub nauczyciel akademicki (koordynator przedmiotu) wyznaczony przez kierownika Kliniki/Zakładu, w ramach którego realizowana jest praktyka zawodowa.

Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej warunkuje zaliczenie całości przedmiotu,   w ramach którego praktyka jest realizowana.

 Ostatecznej oceny praktyki zawodowej w indeksie studenta dokonuje Koordynator Komisji Programowej i Praktyk Zawodowych kierunku Elektroradiologia lub wyznaczona przez niego osoba, zatwierdzona przez Kolegium Dziekanów i Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Student jest czynnym uczestnikiem kształcenia i ma wpływ na jego kształt oraz jakość, stąd może wyrazić swoją opinię na temat przebiegu praktyk zawodowych w anonimowej ankiecie i/lub składając stosowną informację do opiekuna praktyk. 

	Symbol


	OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Po ukończeniu studiów absolwent:
	Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze/obszarach kształcenia

	W01
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę aparatu z analogowym i cyfrowym systemem zapisu obrazu rtg.
	M1_W10

	W02
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę mobilnego (przewoźnego) aparatu rtg (analogowego i cyfrowego).
	M1_W10

	W03
	Zna budowę błon rtg stosowanych w rentgenodiagnostyce (również stomatologii i mammografii).
	M1_W10

	W04
	Zna budowę i rozmiary kaset rtg stosowanych w rentgenodiagnostyce (również stomatologii i mammografii).
	M1_W10

	W05
	Zna budowę,  rodzaje i zasadę  działania folii wzmacniającej.
	M1_W10

	W06
	Zna rodzaje, budow i zasadę działania oraz parametry opisujące kratkę przeciwrozproszeniową.
	M1_W10

	W07
	Zna rodzaje i zasady stosowania filtrów dodatkowych wiązki promieniowania.
	M1_W10

	W08
	Zna rodzaje i zasady stosowania filtrów kompensacyjnych wiązki promieniowania.
	M1_W10

	W09
	Zna wymagane dane, które powinny znaleźć się na radiogramie.
	M1_W08

M1_W10

	W10
	Zna rodzaje nieostrości w rentgenodiagnostyce  i sposoby zapobiegania ich powstawania.
	M1_W10

	W11
	Zna wymagane informacje, które po wykonaniu zdjęcia rtg należy zapisać w dokumentacji.
	M1_W08

M1_W10

	W12
	Zna wymagania przygotowania pacjenta do wykonania zdjęć rtg. 
	M1_W03

M1_W04

	W13
	Zna zakres, czasookres i zasadę wykonywania testów eksploatacyjnych w rentgenodiagnostyce klasycznej, radiologii zabiegowej, radiologii stomatologicznej i mammografii.
	M1_W10

	W14
	Zna zasady bezpiecznej pracy z aparatem rtg.
	M1_W08

M1_W10

	W15
	Zna zasady prowadzenia dezynfekcji urządzeń medycznych.
	M1_W08

M1_W10

	W16
	Zna schemat socjalnego oraz higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.
	M1_W08

M1_W10

	W17
	Znać zasady archiwizacji dokumentacji medycznej pacjenta. 
	M1_W08

M1_W10

	W18
	Zna zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta.
	M1_W08

M1_W10

	W19
	Zna budowę i zasadę działania cyfrowego detektora obrazu.
	M1_W10

	W20
	Zna zasadę działania, wymagania techniczne  i obsługę konsoli elektroradiologa przy aparacie rtg.
	M1_W08

M1_W10

	W21
	Zna zasadę działania i stosować system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC – Automatic Exposure Control).
	M1_W10

	W22
	Zna zasady pracy z monitorem ekranowym.
	M1_W08

M1_W10

	W23
	Zna wymagania techniczne konsoli elektroradiologa, archiwizacyjnej i opisowej lekarza radiologa.
	M1_W08

M1_W10

	W24
	Zna obsługę konsoli archiwizacyjnej:

a) wyszukiwanie i przeglądanie danych pacjenta

b)  nagranie zdjęcia rtg na nośnik elektroniczny CD/DVD

c) zlecenie zdjęcia rtg do druku

d) transfer zdjęć rtg na konsolę opisową
	M1_W10

	W25
	Zna cechy i zasadę działania szpitalnego systemu informatycznego (HIS – Hospital Information System).
	M1_W08

M1_W10

	W26
	Zna cechy i zasadę działania systemu PACS – Picture Archiving and Communication System.
	M1_W08

M1_W10

	W27
	Zna budowę, funkcję i obsługę kamery laserowej:

a) bezpieczne użytkowanie

b) uzupełnianie braku filmów w podajniku
	M1_W10

	W28
	Zna zasadę działania systemów komputerowego wspomagania procesu  rozpoznawczego (CAD – Computer Aided Diagnosis).
	M1_W10

	W29
	Zna wymagania przesyłania i ochrony obrazów rtg w teleradiologii.
	M1_W08

M1_W10

	W30
	Zna sposoby i zasady ochrony danych medycznych przechowywanych w formie elektronicznej.
	M1_W08

M1_W10

	W31
	Zna sposób tworzenia obrazu w radiologii cyfrowej pośredniej (np. fosforowej).
	M1_W10

	W32
	Zna sposób odczytu obrazu w radiologii cyfrowej pośredniej (np. fosforowej).
	M1_W10

	W33
	Zna budowę i zasadę pracy czytnika obrazu/skanera  w radiologii cyfrowej pośredniej.
	M1_W10

	W34
	Zna możliwości i  zasady obróbki post processing obrazu rtg w radiologii cyfrowej pośredniej.
	M1_W10

	W35
	Zna sposoby i zasady utrwalania obrazu w radiologii cyfrowej pośredniej.
	M1_W10

	W36
	Zna zasadę pracy skanera do zdjęć rtg wykonywanych w technice analogowej oraz warunki przetwarzania obrazu.
	M1_W10

	W37
	Zna sposoby pomiaru i prezentacji dawki w rentgenodiagnostyce klasycznej i radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, radioterapii i medycynie nuklearnej.
	M1_W10

	W38
	Zna wymagane treści Instrukcji ochrony radiologicznej Zakładu /Pracowni/ Gabinetu rtg oraz Planu postępowania awaryjnego Zakładu/ Pracowni/ Gabinetu rtg.
	M1_W08

M1_W10

	W39
	Zna rozkład i przeznaczenie pomieszczeń ciemni.
	M1_W10

	W40
	Zna zasady pracy w ciemni.
	M1_W10

	W41
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę wywoływarki.
	M1_W10

	W42
	Zna proces chemiczny wywoływania obrazu utajonego na błonie rtg.
	M1_W10

	W43
	Zna zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi.
	M1_W08

M1_W10

	W44
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę kamery identyfikacyjnej.
	M1_W10

	W45
	Zna i stosować zasady prawidłowego przechowywania błon rtg.
	M1_W10

	W46
	Zna kryteria oceny działania negatoskopu.
	M1_W10

	W47
	Zna kryteria doboru oświetlenia ochronnego w ciemni.
	M1_W10

	W48
	Zna schemat podstawowych testów kontroli obróbki materiałów światłoczułych.
	M1_W10

	W49
	Zna schemat wykonywania podstawowych testów kontroli pomieszczeń ciemni.
	M1_W08

M1_W10

	W50
	Zna schemat wykonania podstawowych testów kontroli kaset rtg.
	M1_W10

	W51
	Zna  zasady/sposoby ochrony radiologicznej pacjenta.
	M1_W08

M1_W10

	W52
	Zna zasady/sposoby ochrony radiologicznej personelu. 
	M1_W08

M1_W10

	W53
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg  p-a klatki piersiowej w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W54
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p klatki piersiowej w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W55
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p klatki piersiowej w pozycji siedzącej przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W56
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego klatki piersiowej w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W57
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg klatki piersiowej na szczyty płuc wg Przybylskiego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W58
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg mostka bocznego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W59
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego mostka w skosie przednim prawym lub lewym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W60
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a / a-p przepon.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W61
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego przepon.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W62
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a lub skośnego żeber w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym lub w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W63
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p jamy brzusznej w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym lub w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/ w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W64
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p jamy brzusznej w pozycji leżącej pacjenta na prawym lub lewym boku na stole kostnym –technika poziomej wiązki promieniowania.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W65
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p okolicy pęcherza moczowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W66
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego okolicy pęcherza moczowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W67
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego okolicy pęcherza moczowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W68
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a / a-p czaszki lub twarzoczaszki w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W69
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego czaszki w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W70
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg osiowego podbródkowo-ciemieniowego czaszki.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W71
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg czołowo-potylicznego czaszki według Orley´a w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W72
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a  zatok obocznych nosa w pozycji pionowej przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W73
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości nosa.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W74
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a żuchwy w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W75
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego żuchwy według Cieszyńskiego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W76
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a porównawczego stawów skroniowo-żuchwowych w pozycji siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ściance do prześwietleń/w poz. pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W77
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg stawów skroniowo-żuchwowych przy otwartych/zamkniętych ustach (czynnościowe).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W78
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg p-a oczodołów w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W79
	Znać standard diagnostyczny postępowania przy lokalizacji ciała obcego w oku.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W80
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg łuku jarzmowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W81
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg w rzucie skroniowo-bębenkowym kości skroniowej (według Schűllera).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W82
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p bródki.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W83
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p transorbitalnego kości skroniowej (według Schűllera).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W84
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg w rzucie jarzmowo-potylicznym kości skroniowej (według Stenversa).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W85
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg ucha środkowego (według Guillaine´a).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W86
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skroniowo-potylicznego ucha środkowego (według Chausse).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W87
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a obojczyka.  
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W88
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg osiowe pachowo-barkowe / barkowo-pachowe stawu ramiennego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W89
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu ramiennego w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W90
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg stycznego barkowego końca obojczyka.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W91
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu barkowo-obojczykowego z obciążeniem.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W92
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p łopatki. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W93
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego łopatki tzw. Y w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W94
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  ręki / śródręcza. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W95
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg porównawczego obu rąk.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W96
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego ręki / śródręcza.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W97
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego ręki / śródręcza.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W98
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  pojedynczych palców ręki II, III, IV lub V.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W99
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego palca II, III, IV lub V.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W100
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg dłoniowo-grzbietowego kciuka z pierwszą kością śródręcza.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W101
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kciuka z pierwszą kością śródręcza.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W102
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  nadgarstka.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W103
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego nadgarstka w ustawieniu naturalnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W104
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego nadgarstka w zgięciu dłoniowym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W105
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg w skosie dłoniowo-łokciowym nadgarstka.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W106
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg w skosie grzbietowo-dłoniowym nadgarstka.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W107
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg celowanego na kanał nadgarstka.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W108
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a kości przedramienia.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W109
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości przedramienia.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W110
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu łokciowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W111
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego stawu łokciowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W112
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg celowanego na wyrostek łokciowy w projekcji ramienno-łokciowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W113
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p kości ramiennej. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W114
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości ramiennej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W115
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg transtorakalnego bliższego końca kości ramiennej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W116
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg całej kończyny dolnej celem określenia osi mechanicznej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W117
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego wewnętrzno-zewnętrznego szyjki kości udowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W118
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p kości udowej ze stawem biodrowym lub kolanowym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W119
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego dalszego końca kości udowej ze stawem kolanowym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W120
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu kolanowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W121
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p porównawczego stawów kolanowych.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W122
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego stawu kolanowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W123
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg osiowego wierzchołkowo-podstawnego rzepki w dużym zgięciu.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W124
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg osiowego wierzchołkowo-podstawnego rzepki w małym zgięciu.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W125
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p kości podudzia ze stawem kolanowym / skokowym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W126
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości podudzia ze stawem kolanowym / skokowym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W127
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu skokowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W128
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego piszczelowo-strzałkowego stawu skokowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W129
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego stawu skokowego celowanego na kostkę boczną.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W130
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości piętowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W131
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg osiowego górno-dolnego/dolno-górnego guza piętowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W132
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W133
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego  porównawczego  stóp.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W134
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg w skosie grzbietowo-strzałkowym / podeszwowo- piszczelowym stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W135
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W136
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego palców stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W137
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego  II, III, IV lub V palca stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W138
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego palców stopy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W139
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego palucha.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W140
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego palucha.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W141
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg całego kręgosłupa celem określenia wad postawy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W142
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg zęba obrotnika przez otwarte usta.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W143
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka szyjnego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W144
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka szyjnego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W145
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego dynamicznego odcinka szyjnego w zgięciu do przodu.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W146
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego dynamicznego odcinka szyjnego w zgięciu ku tyłowi.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W147
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka szyjnego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W148
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka szyjnego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym – technika poziomej wiązki promieni.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W149
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka szyjnego celowanego na otwory międzykręgowe w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W150
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka piersiowego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W151
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W152
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W153
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W154
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym - technika poziomej wiązki promieni.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W155
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W156
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W157
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W158
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta w pochyleniu ku przodowi. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W159
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta w pochyleniu ku tyłowi.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W160
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W161
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym - technika poziomej wiązki promieni.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W162
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W163
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W164
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg celowanego na przestrzeń L5-S1.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W165
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a porównawcze stawów krzyżowo-biodrowych. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W166
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg skośnego celowanego na staw krzyżowo-biodrowy prawy / lewy. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W167
	Zna pozycjonowanie do wykonania zdjęcia rtg a-p kości guzicznej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W168
	Zna budowę i zasadę działania aparatu do prześwietleń analogowego i cyfrowego.
	M1_W10

	W169
	Zna budowę i zasadę działania elektronicznego wzmacniacza obrazu.
	M1_W10

	W170
	Zna budowę i zasadę działania toru wizyjnego.
	M1_W10

	W171
	Zna zasadę działania i zakres stosowania automatycznej regulacji kontroli ekspozycji (ABC – Automatic Brightness Control).
	M1_W10

	W172
	Zna rodzaje stosowanych środków kontrastowych w rentgenodiagnostyce.
	M1_W10

	W173
	Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania badań z użyciem środka kontrastowego pochodnych soli baru.
	 M1_W03

 M1_W04

   M1_W10

	W174
	Zna  wskazania i przeciwwskazania do wykonania badań  z użyciem jodowego środka kontrastowego.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W175
	Zna czynniki ryzyka wystąpienia reakcji uczuleniowej na środek kontrastowy.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W176
	Zna sposoby zapobiegania wystąpieniu reakcji uczuleniowej na środek kontrastowy.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W177
	Zna  możliwe powikłania po podaniu środków kontrastowych pochodnych soli baru.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W178
	Zna możliwe powikłania po podaniu jodowych środków kontrastowych.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W179
	Zna zasady i sposoby postępowania terapeutycznego  przy wystąpieniu powikłania. 
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W180
	Zna technikę wykonania badań ze środkiem kontrastującym układu moczowo-płciowego – urografii, pielografii, cystografii, histerosalpingografii, wazografii  – wskazania, przeciwwskazania, rodzaj środka cieniującego, ilość, droga podania, sposób przygotowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta, warunki techniczne wykonania radiogramu, ocena wykonanego radiogramu.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W181
	Znać technikę wykonania badań ze środkiem kontrastującym dróg żółciowych - endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) i cholangiografii: śródoperacyjnej, pooperacyjnej (przez dren Kehra), przezskórnej - wskazania, przeciwwskazania, rodzaj środka cieniującego, ilość, droga podania, sposób przygotowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta, warunki techniczne wykonania radiogramu, ocena wykonanego radiogramu.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W182
	Zna technikę wykonania badań ze środkiem kontrastującym przewodu pokarmowego- przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego   – wskazania, przeciwwskazania, rodzaj środka cieniującego, ilość, droga podania, sposób przygotowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta, warunki techniczne wykonania radiogramu, ocena wykonanego radiogramu.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W183
	Zna technikę wykonania badań ze środkiem kontrastującym przetok -  wskazania, przeciwwskazania, rodzaj środka cieniującego, ilość, droga podania, sposób przygotowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta, warunki techniczne wykonania radiogramu, ocena wykonanego radiogramu.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W184
	Zna wymagania prawne funkcjonowania pracowni rentgenowskiej, medycyny nuklearnej oraz gabinetów diagnostyki elektromedycznej.
	M1_W08

M1_W10

	W185
	Zna wymagania prawne Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w radiologii, medycynie nuklearnej i radioterapii.
	M1_W08

M1_W10

	W186
	Zna  zakres stosowania i wyjaśnić potrzebę wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością w radiologii, medycynie nuklearnej i radioterapii.
	M1_W08

M1_W10

	W187
	Zna  rodzaje dokumentów SZJ i zasady ich prowadzenia (Księga Jakości, procedury systemowe, instrukcje).
	M1_W08

M1_W10

	W189
	Zna rodzaje i przeznaczenie fantomów i urządzeń wykorzystywanych w kontroli jakości.
	M1_W08

M1_W10

	W190
	Zna zasady prowadzenia analizy zdjęć odrzuconych/powtórzonych w rentgenodiagnostyce klasycznej, stomatologicznej  i mammografii.
	M1_W08

M1_W10

	W191
	Zna  zasady i zakres prowadzenia auditów klinicznych wewnętrznych i zewnętrznych w radiologii klasycznej, zabiegowej, mammografii i radiologii stomatologicznej, medycynie nuklearnej i radioterapii.
	M1_W08

M1_W10

	W192
	Zna  budowę i zasadę działania aparatu do densytometrii z użyciem promieniowania rentgenowskiego i ulradźwięków.
	M1_W10

	W193
	Zna możliwe miejsca pomiaru gęstości kości oraz kryteria ich wyboru.
	M1_W10

	W194
	Zna zasady  kalibracji i metodykę testów kontroli jakości aparatu do densytometrii z użyciem promieniowania rentgenowskiego.
	M1_W10

	W195
	Zna wymagania prawne organizacji gabinetu do densytometrii.
	M1_W08

	W196
	Zna wytyczne interpretacji danych wykonanego badania densytometrycznego.
	M1_W10

	W197
	Zna budowę stomatologicznego aparatu rtg (analogowego i cyfrowego).
	M1_W10

	W198
	Zna  budowę pantomografu (analogowego i cyfrowego).
	M1_W10

	W199
	Zna budowę i zasadę działania czujnika wewnątrzustnego stosowanego w cyfrowej radiologii stomatologicznej. 
	M1_W10

	W200
	Zna  międzynarodowy system oznaczenia zębów (mlecznych i stałych) oraz według Zsigmondy´ego i Haderup´a. 
	M1_W10

	W201
	Zna technikę wg Cieszyńskiego wykonywania zdjęć zębowych.
	M1_W10

	W202
	Zna technikę kąta prostego wykonywania zdjęć zębowych.
	M1_W10

	W203
	Zna technikę wykonywania zdjęć zgryzowych i skrzydłowo-zgryzowych.
	M1_W10

	W204
	Zna  budowę aparatu rtg do mammografii (analogowego i cyfrowego).
	M1_W10

	W205
	Zna  zakres, sposób i zasady prowadzenia badań przesiewowych (screening) w mammografii.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W206
	Zna pozycjonowanie pacjentki do wykonania projekcji kranialno-kaudalnej (CC).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W207
	Zna  pozycjonowanie pacjentki do wykonania projekcji skośnej przyśrodkowo-bocznej (MLO).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W208
	Zna pozycjonowanie pacjentki do wykonania projekcji bocznej przyśrodkowo-bocznej (ML).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W209
	Zna pozycjonowanie pacjentki do wykonania  projekcji bocznej boczno-przyśrodkowej (LM).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W210
	Zna  pozycjonowanie pacjentki do wykonania projekcji uzupełniających np. projekcja Kleopatry, styczna i zrotowana oraz zdjęcia celowanego i powiększonego. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W211
	Zna technikę pozycjonowania pacjentki po wszczepieniu implantu. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W212
	Zna technikę pozycjonowanie pacjenta z ginekomastią. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W213
	Zna  zasadę uzyskiwania obrazów w cyfrowej angiografii substrakcyjnej (DSA – Digital Substrtraction Angiography). 
	M1_W10

	W214
	Zna  zasadę uzyskiwania obrazów w angiografii rotacyjnej.
	M1_W10

	W215
	Zna zasadę uzyskiwania obrazów w angiografii kroczącej. 
	M1_W10

	W216
	Zna zasady tworzenia i przeznaczenie rekonstrukcji obrazu 3D w radiologii zabiegowej.
	M1_W10

	W217
	Zna budowę i zasadę działania wstrzykiwacza (strzykawka automatyczna) środka kontrastowego.
	M1_W10

	W218
	Zna cel, zakres, czasookres i technikę wykonywania testów kontroli jakości wstrzykiwacza (strzykawka automatyczna) środka kontrastowego.
	M1_W08

M1_W10

	W219
	Zna technikę wykonania angiografii  – wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, miejsce wkłucia, rodzaj środka cieniującego, jego ilość i prędkość przepływu, warunki techniczne programu akwizycji danych, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W220
	Zna technikę wykonania flebografii/wenografii - wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, miejsce wkłucia, rodzaj środka cieniującego, jego ilość i prędkość przepływu, warunki techniczne programu akwizycji danych, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W221
	Zna technikę wykonania wertebroplastyki  – wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, metodyka procedury, warunki techniczne programu akwizycji danych, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W222
	Zna technikę wykonania angioplastyki - wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, metodyka procedury, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W223
	Zna technikę wykonania embolizacji naczyniowej - wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, metodyka procedury, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W224
	Zna technikę wykonania zabiegu usunięcia ciała obcego z układu krwionośnego - wskazania, przeciwwskazania, sposób przygotowania pacjenta, metodyka procedury, ocena techniczna/diagnostyczna wykonanej procedury.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W225
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę tomografu.
	M1_W10

	W226
	Zna powiązania pomiędzy parametrami technicznymi a możliwościami klinicznymi tomografu.
	M1_W10

	W227
	Zna  podstawy fizyczne tomografii komputerowej (TK).
	M1_W10

	W228
	Zna  zasadę uzyskiwania obrazów rtg w tomografii komputerowej.
	M1_W10

	W229
	Zna czynniki wpływające na jakość obrazu w tomografii komputerowej – objętość badanej struktury, grubość przekroju, budowa obszaru zainteresowania, rozmiar piksela, dawka.
	M1_W10

	W230
	Zna sposób tworzenia rekonstrukcji obrazu przy użyciu równoległego układu projekcyjnego - metody algebraiczne, iteracyjne, z użyciem transformaty Fouriera i Radona oraz filtrowany rzut wsteczny.
	M1_W10

	W231
	Znać sposób tworzenia rekonstrukcji obrazu przy użyciu układu projekcyjnego z wiązką uformowaną w wachlarz.
	M1_W10

	W232
	Zna sposoby prezentacji obrazów 2D i 3D (np. rekonstrukcja wielopłaszczyznowa, prezentacja cieniowanych projekcji bocznych, projekcja największej intensywności).
	M1_W10

	W233
	Zna sposób wykonania i zastosowanie specjalnych technik skanowania – ilościowa tomografia komputerowa i tomografia z zastosowaniem 2 energii.
	M1_W10

	W234
	Zna rodzaje artefaktów występujących w tomografii komputerowej –interpretacja  i sposoby zapobiegania ich powstawania.
	M1_W10

	W235
	Zna zasadę uzyskiwania obrazu w tomografii spiralnej oraz budowę tomografu (tomografia spiralna z rekonstrukcją pojedynczego przekroju, wieloprzekrojowa tomografia spiralna, tomografia spiralna z wiązką uformowaną w stożek).
	M1_W10

	W236
	Zna  proces tworzenia obrazów wirtualnej endoskopii i jej przeznaczenie.
	M1_W10

	W237
	Zna  zastosowanie fuzji obrazów tomografii komputerowej z obrazami rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej.
	M1_W10

	W238
	Zna  wymagania Systemu Zarządzania Jakością w tomografii komputerowej -dokumentacja i testy.
	M1_W08 M1_W10

	W239
	Zna budowę, zasadę działania i zastosowanie fantomów do testów kontroli jakości w tomografii komputerowej.
	M1_W10

	W240
	Zna wymagania przygotowania pacjenta do badania tomografii komputerowej
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W241
	Zna odrębności w stosowaniu zasad ochrony radiologicznej pacjenta podczas tomografii komputerowej.
	M1_W08 M1_W10

	W242
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej głowy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W243
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej narządów szyi.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W244
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej narządów klatki piersiowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W245
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej serca (zasady i sposoby bramkowania).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W246
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej narządów jamy brzusznej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W247
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej kręgosłupa.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W248
	Zna technikę wykonania  badania tomografii komputerowej kończyn dolnych.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W249
	Zna technikę wykonania  zabiegów specjalnych z wykorzystaniem tomografii komputerowej – ablacja guzów wątroby, wertebroplastyka, blokada nerwów (neuroliza).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W250
	Zna technikę wykonania  angiografii tomografii komputerowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W251
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę aparatu  rezonansu magnetycznego.
	M1_W10

	W252
	Zna fizyczne podstawy obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.
	M1_W10

	W253
	Zna powiązania pomiędzy parametrami technicznymi a możliwościami klinicznymi aparatu MR.
	M1_W10

	W254
	Zna środki kontrastowe wykorzystywane w diagnostyce MR.
	M1_W10

	W255
	Zna zasady wzmocnienia kontrastowego w obrazowaniu ciała metodą rezonansu magnetycznego.
	M1_W10

	W256
	Zna przyczyny, objawy i  sposób leczenia zespołu pogadolinowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W257
	Zna ryzyko i działania uboczne związane z obrazowaniem MR.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W258
	Zna zasady zachowania bezpieczeństwa pacjenta podczas obrazowania MR.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W259
	Zna artefakty mogące wystąpić w badaniu MR.
	M1_W10

	W260
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego głowy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W261
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego tkanek miękkich szyi i tarczycy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W262
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego narządów klatki piersiowej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W263
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego narządów jamy brzusznej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W264
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego narządów miednicy.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W265
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego węzłów chłonnych.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W266
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego wybranego fragmentu obwodowego układu ruchu.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W267
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego wybranego odcinka kręgosłupa.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W268
	Zna technikę wykonania  badania rezonansu magnetycznego układu naczyniowego. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W269
	Zna zasady przygotowania pacjenta do radioterapii.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W270
	Zna  techniki IGRT.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W271
	Zna obsługę symulatora.
	M1_W10

	W272
	Zna  budowę układu bodźco-twórczo przewodzącego serca.
	M1_W02

	W273
	Zna związek pomiędzy krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.
	M1_W02

M1_W10

	W274
	Zna fizyczne podstawy elektrokardiografii.
	M1_W10

	W275
	Zna  schemat analizy krzywej EKG.
	M1_W10

	W276
	Zna błędy i artefakty możliwe do rejestracji w zapisie EKG.
	M1_W10

	W277
	Zna cechy zapisu EKG z zaburzeniami rytmu serca:

· rytm zatokowy zwolniony i przyśpieszony

· pobudzenia dodatkowe nadkomorowe (pojedyncze, bigeminia, trigeminia, pary, salwy)

· pobudzenia dodatkowe komorowe (pojedyncze, bigeminia, trigeminia, pary, salwy; jednoośrodkowa, wieloośrodkowa, złożona)

· częstoskurcz nadkomorowy

· migotanie przedsionków

· trzepotanie przedsionków

· rytm komorowy zastępczy

· częstoskurcz komorowy (jednokształtny, wielokształtny)

· migotanie komór

· trzepotanie komór

· asystolia
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W278
	Zna cechy zapis EKG z zaburzeniami przewodzenia:

· blok przedsionkowo-komorowy I º

· blok przedsionkowo-komorowy II º

· blok przedsionkowo-komorowy III º

· blok lewej odnogi pęczka Hisa

· blok prawej odnogi pęczka Hisa
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W279
	Zna cechy zapisu EKG w ostrym zespole wieńcowym 

(w zależności od lokalizacji).
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W280
	Zna cechy zapisu EKG u pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W281
	Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania testu wysiłkowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W282
	Zna wskazania do przerwania testu  wysiłkowego.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W283
	Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania monitorowania rytmu serca metodą Holtera.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W284
	Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania monitorowania ciśnienia tętniczego metodą Holtera.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W285
	Zna wskazania do monitorowania czynności życiowych pacjenta.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W286
	Zna punkty rozmieszczenia elektrod przedsercowych w ciągłym monitorowaniu czynności serca. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W287
	Zna zasadę pomiaru saturacji.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W288
	Zna wartości normy w  saturacji.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W289
	Zna punkty umieszczenia pulsoksymetru i we właściwy sposób go umocować w wybranym punkcie pomiaru. 
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W290
	Zna wartości normy w  pomiarze ciśnienia krwi.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W291
	Zna zasady archiwizacji zapisów EKG.
	M1_W08

M1_W10

	W292
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę gamma kamer (planarna, SPECT).
	M1_W10

	W293
	Zna budowę i zasadę działania kryształu scyntylacyjnego.
	M1_W10

	W294
	Zna zasadę uzyskiwania obrazów w scyntygrafii planarnej.
	M1_W10

	W295
	Zna zasadę uzyskiwania obrazów w scyntygrafii tomograficznej (SPECT). 
	M1_W10

	W296
	Zna zasadę uzyskiwania obrazów w badaniach bramkowanych (GSPECT). 
	M1_W10

	W297
	Zna zasadę wykonywania badań statycznych i dynamicznych.
	M1_W10

	W298
	Zna czasookres, zakres i technikę wykonania testów podstawowych i specjalistycznych gamma kamer.
	M1_W08

M1_W10

	W299
	Zna  sposoby znakowania farmaceutyków stosowanych w medycynie nuklearnej.
	M1_W10

	W300
	Znać wymagania przygotowania pacjenta do badania w medycynie nuklearnej.
	M1_W03

M1_W04

M1_W10

	W301
	Zna obsługę konsoli akwizycyjnej.
	M1_W10

	W302
	Zna budowę, zasadę działania, wyposażenie i obsługę miernika aktywności.
	M1_W10

	W303
	Zna czasookres, zakres i  technikę wykonania testów podstawowych i specjalistycznych miernika aktywności.
	M1_W10

	W304
	Zna obsługę konsoli archiwizacyjnej w celu wyszukiwania i przeglądania danych pacjenta.
	M1_W10

	W305
	Zna  podstawy fizyczne funkcjonowania tomografu  pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
	M1_W10

	W306
	Zna zasady funkcjonowania urządzeń hybrydowych w medycynie nuklearnej.
	M1_W10

	W307
	Zna budowę, zasadę działania i obsługę aparatu USG.
	M1_W10

	W308
	Zna fizyczne podstawy obrazowania metodą ultrasonografii.
	M1_W10

	W309
	Zna powiązania pomiędzy parametrami technicznymi a możliwościami klinicznymi aparatu USG/ sondy.
	M1_W10

	W310
	Zna środki kontrastowe wykorzystywane w diagnostyce USG.
	M1_W10

	W311
	Zna wymagania przygotowania pacjenta do badania USG.
	M1_W03

 M1_W04

 M1_W10

	W312
	Zna artefakty  mogące wystąpić w badaniu USG
	M1_W10

	
	UMIEJĘTNOŚCI
	

	U01
	Obsługuje aparat z analogowym i cyfrowym systemem zapisu obrazu rtg.
	M1_U01

M1_U02

	U02
	Obsługuje mobilny (przewoźny) aparat rtg (analogowy i cyfrowy).
	M1_U01

M1_U02

	U03
	Stosuje właściwe oznaczenie radiogramów (dane demograficzne, lateralizacja).
	M1_U07

M1_U09

M1_U10

	U04
	Stosuje zasady prawidłowej archiwizacji i ochrony danych osobowych. Potrafi zabezpieczyć dane medyczne przechowywanych w formie elektronicznej.
	M1_U07

M1_U09

M1_U10

	U05
	Stosuje  sposoby zapobiegania artefaktom w rentgenodiagnostyce, stosuje sposoby zapobiegania  nieostrościom w rentgenodiagnostyce.
	M1_U07

M1_U09

M1_U10

	U06
	Prowadzi zapisy w dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
	M1_U09

M1_U10

	U07
	Potrafi zastosować  techniki potwierdzenia tożsamości pacjenta.
	M1_U10

	U08
	Weryfikuje efektywność przygotowania pacjenta do wykonania zdjęć rtg.
	M1_U03

M1_U10

	U09
	Stosuje zasady bezpiecznej pracy z aparatem rtg i innym sprzętem medycznym, do obsługi którego jest uprawniony.
	M1_U01

M1_U02

	U10
	Prowadzi efektywną dezynfekcję urządzeń medycznych.
	M1_U01

M1_U02

	U11
	Stosuje schemat socjalnego oraz higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.
	M1_U01

M1_U02

	U12
	Stosuje efektywnie zasady pracy z monitorem ekranowym.
	M1_U01

M1_U02

	U13
	Obsługuje konsolę archiwizacyjną systemu PACS/RIS.
	M1_U01

M1_U02

M1_U06

	U14
	Obsługuje kamerę laserową.
	M1_U01

M1_U02

	U15
	Obsługuje czytnik obrazu/ skaner stosowany w radiologii pośredniej.
	M1_U01

M1_U02

	U16
	Umie zastosować się do  treści Instrukcji ochrony radiologicznej Zakładu /Pracowni/ Gabinetu rtg oraz Planu postępowania awaryjnego Zakładu/ Pracowni/ Gabinetu rtg.
	M1_U10



	U17
	Stosuje zasady bezpiecznej  pracy w ciemni.
	M1_U01

M1_U02

	U18
	Obsługuje wywoływarkę do zdjęć rtg klasycznych, stomatologicznych i mammograficznych.
	M1_U01

M1_U02

	U19
	Stosuje zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi.
	M1_U01

M1_U02

	U20
	Obsługuje kamerę identyfikacyjną
	M1_U01

M1_U02

	U21
	Wykonuje ocenę działania negatoskopu.
	M1_U01

M1_U02

	U22
	Stosuje  zasady/sposoby ochrony radiologicznej pacjenta.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U09

	U23
	Stosuje zasady/sposoby ochrony radiologicznej personelu. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U09

	U24
	Pozycjonuje pacjenta do wykonania zdjęcia rtg  p-a klatki piersiowej w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U25
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p klatki piersiowej w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U26
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p klatki piersiowej w pozycji siedzącej przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U27
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego klatki piersiowej w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U28
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg klatki piersiowej na szczyty płuc wg Przybylskiego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U29
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg mostka bocznego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U30
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego mostka w skosie przednim prawym lub lewym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U31
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a / a-p przepon.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U32
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego przepon.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U33
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a lub skośnego żeber w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym lub w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U34
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p jamy brzusznej w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym lub w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/ w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U35
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p jamy brzusznej w pozycji leżącej pacjenta na prawym lub lewym boku na stole kostnym –technika poziomej wiązki promieniowania.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U36
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p okolicy pęcherza moczowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U37
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego okolicy pęcherza moczowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U38
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego okolicy pęcherza moczowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U39
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a / a-p czaszki lub twarzoczaszki w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U40
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego czaszki w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U41
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg osiowego podbródkowo-ciemieniowego czaszki.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U42
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg czołowo-potylicznego czaszki według Orley´a w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U43
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a  zatok obocznych nosa w pozycji pionowej przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U44
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości nosa.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U45
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a żuchwy w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U46
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego żuchwy według Cieszyńskiego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U47
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a porównawczego stawów skroniowo-żuchwowych w pozycji siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ściance do prześwietleń/w poz. pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U48
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg stawów skroniowo-żuchwowych przy otwartych/zamkniętych ustach (czynnościowe).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U49
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg p-a oczodołów w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U50
	Stosuje standard diagnostyczny postępowania przy lokalizacji ciała obcego w oku.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U51
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg łuku jarzmowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U52
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg w rzucie skroniowo-bębenkowym kości skroniowej (według Schűllera).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U53
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p bródki.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U54
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p transorbitalnego kości skroniowej (według Schűllera).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U55
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg w rzucie jarzmowo-potylicznym kości skroniowej (według Stenversa).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U56
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg ucha środkowego (według Guillaine´a).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U57
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skroniowo-potylicznego ucha środkowego (według Chausse).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U58
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a obojczyka.  
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U59
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg osiowe pachowo-barkowe / barkowo-pachowe stawu ramiennego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U60
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu ramiennego w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U61
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg stycznego barkowego końca obojczyka.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U62
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu barkowo-obojczykowego z obciążeniem.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U63
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p łopatki. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U64
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego łopatki tzw. Y w pozycji stojącej/siedzącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U65
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  ręki / śródręcza. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U66
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg porównawczego obu rąk.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U67
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego ręki / śródręcza.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U68
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego ręki / śródręcza.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U69
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  pojedynczych palców ręki II, III, IV lub V.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U70
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego palca II, III, IV lub V.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U71
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg dłoniowo-grzbietowego kciuka z pierwszą kością śródręcza.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U72
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kciuka z pierwszą kością śródręcza.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U73
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-dłoniowego  nadgarstka.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U74
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego nadgarstka w ustawieniu naturalnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U75
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego nadgarstka w zgięciu dłoniowym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U76
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg w skosie dłoniowo-łokciowym nadgarstka.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U77
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg w skosie grzbietowo-dłoniowym nadgarstka.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U78
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg celowanego na kanał nadgarstka.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U79
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a kości przedramienia.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U80
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości przedramienia.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U81
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu łokciowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U82
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego promieniowo-łokciowego stawu łokciowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U83
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg celowanego na wyrostek łokciowy w projekcji ramienno-łokciowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U84
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p kości ramiennej. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U85
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości ramiennej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U86
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg transtorakalnego bliższego końca kości ramiennej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U87
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg całej kończyny dolnej celem określenia osi mechanicznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U88
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego wewnętrzno-zewnętrznego szyjki kości udowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U89
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p kości udowej ze stawem biodrowym lub kolanowym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U90
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego dalszego końca kości udowej ze stawem kolanowym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U91
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu kolanowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U92
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p porównawczego stawów kolanowych.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U93
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego stawu kolanowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U94
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg osiowego wierzchołkowo-podstawnego rzepki w dużym zgięciu.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U95
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg osiowego wierzchołkowo-podstawnego rzepki w małym zgięciu.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U96
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p kości podudzia ze stawem kolanowym / skokowym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U97
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości podudzia ze stawem kolanowym / skokowym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U98
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p stawu skokowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U99
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego piszczelowo-strzałkowego stawu skokowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U100
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego stawu skokowego celowanego na kostkę boczną.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U101
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego kości piętowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U102
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg osiowego górno-dolnego/dolno-górnego guza piętowego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U103
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U104
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego  porównawczego  stóp.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U105
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg w skosie grzbietowo-strzałkowym / podeszwowo- piszczelowym stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U106
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U107
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego palców stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U108
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego  II, III, IV lub V palca stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U109
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego palców stopy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U110
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg grzbietowo-podeszwowego palucha.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U111
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego palucha.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U112
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg całego kręgosłupa celem określenia wad postawy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U113
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg zęba obrotnika przez otwarte usta.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U114
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka szyjnego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U115
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka szyjnego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U116
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego dynamicznego odcinka szyjnego w zgięciu do przodu.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U117
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego dynamicznego odcinka szyjnego w zgięciu ku tyłowi.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U118
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka szyjnego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U119
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka szyjnego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym – technika poziomej wiązki promieni.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U120
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka szyjnego celowanego na otwory międzykręgowe w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U121
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka piersiowego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U122
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U123
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U124
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U125
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka piersiowego w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym - technika poziomej wiązki promieni.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U126
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U127
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U128
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U129
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta w pochyleniu ku przodowi. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U130
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta w pochyleniu ku tyłowi.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U131
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U132
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg bocznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym - technika poziomej wiązki promieni.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U133
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji leżącej pacjenta na stole kostnym.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U134
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego odcinka lędźwiowo-krzyżowego  w pozycji stojącej pacjenta przy stojaku do zdjęć odległościowych/ ściance do prześwietleń/w pozycji pionowej detektora.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U135
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg celowanego na przestrzeń L5-S1.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U136
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p / p-a porównawcze stawów krzyżowo-biodrowych. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U137
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg skośnego celowanego na staw krzyżowo-biodrowy prawy / lewy. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U138
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonania zdjęcia rtg a-p kości guzicznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U139
	Stosuje weryfikację celem potwierdzenia przygotowania pacjenta do badania ze środkiem kontrastującym w rentgenodiagnostyce, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym.
	M1_U04

M1_U05



	U140
	Zbiera wywiad w kierunku uczulenia na środek kontrastujący w rentgenodiagnostyce,  tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym.
	M1_U04

M1_U05



	U141
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu badań ze środkiem kontrastującym układu moczowo-płciowego – urografii, pielografii, cystografii, histerosalpingografii, wazografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U142
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu badań ze środkiem kontrastującym dróg żółciowych - endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) i cholangiografii: śródoperacyjnej, pooperacyjnej (przez dren Kehra), przezskórnej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U143
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu badań ze środkiem kontrastującym przewodu pokarmowego- przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U144
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu badań ze środkiem kontrastującym przetok. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U145
	Stosuje wymagania prawne w zakresie funkcjonowania pracowni rentgenowskiej, medycyny nuklearnej oraz gabinetów diagnostyki elektromedycznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

	U146
	Stosuje  wymagania prawne Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w radiologii, medycynie nuklearnej i radioterapii.
	M1_U09

M1_U10

	U147
	Potrafi wykonać  analizę zdjęć odrzuconych/powtórzonych w rentgenodiagnostyce klasycznej, stomatologicznej  i mammografii.
	M1_U08

M1_U09

M1_U10

	U148
	Obsługuje aparat do densytometrii z użyciem promieniowania rentgenowskiego/ ultradźwięków. 
	M1_U01

M1_U02



	U149
	Wykonuje  kalibrację aparatu do densytometrii z użyciem promieniowania rentgenowskiego.
	M1_U01

M1_U02



	U150
	Wykonuje badanie z użyciem densytometru.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

	U151
	Obsługuje aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych cyfrowy/analogowy.
	M1_U01

M1_U02

	U152
	Obsługuje pantomograf analogowy/cyfrowy
	M1_U01

M1_U02

	U153
	Rozpoznaje kodowanie zębów zgodnie z  międzynarodowym systemem oznaczenia zębów (mlecznych i stałych) oraz według Zsigmondy´ego i Haderup´a. 
	M1_U05

M1_U09

	U154
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonywania zdjęć zębowych zgodnie z techniką wg Cieszyńskiego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U155
	Pozycjonuje pacjenta  do wykonywania zdjęć zębowych zgodnie z techniką kąta prostego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U156
	Pozycjonuje pacjenta do wykonywania zdjęć zgryzowych i skrzydłowo-zgryzowych.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U157
	Obsługuje  aparat rtg do mammografii analogowy / cyfrowy.
	M1_U01

M1_U02

	U158
	Pozycjonuje  pacjentkę do wykonania projekcji kranialno-kaudalnej (CC) w mammografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U159
	Pozycjonuje  pacjentkę do wykonania projekcji skośnej przyśrodkowo-bocznej (MLO) w mammografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U160
	Pozycjonuje  pacjentkę do wykonania projekcji bocznej przyśrodkowo-bocznej (ML) w mammografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U161
	Pozycjonuje  pacjentkę do wykonania  projekcji bocznej boczno-przyśrodkowej (LM) w mammografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U162
	Pozycjonuje  pacjentkę do wykonania projekcji uzupełniających np. projekcja Kleopatry, styczna i zrotowana oraz zdjęcia celowanego i powiększonego. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U163
	Pozycjonuje  pacjentkę po wszczepieniu implantu piersi. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U164
	Obsługuje angiograf / aparat rtg z ramieniem C.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U165
	Wykonuje  rekonstrukcje obrazu 3D w radiologii zabiegowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U06

	U166
	Obsługuje wstrzykiwacz środka kontrastowego, aparaturę do obserwacji czynności życiowych pacjenta w radiologii naczyniowej/zabiegowej.
	M1_U01

M1_U02



	U167
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu angiografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U168
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu flebografii/wenografii.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U169
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu wertebroplastyki.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U170
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu angioplastyki.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U171
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu embolizacji naczyniowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U172
	Współpracuje z  członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przy wykonaniu zabiegu usunięcia ciała obcego z układu krwionośnego.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U173
	Obsługuje tomograf komputerowy.
	M1_U01

M1_U02

	U174
	Zapobiega powstawaniu artefaktów w obrazie  tomografii komputerowej, potrafi je interpretować.
	M1_U05

M1_U07

	U175
	Weryfikuje  przygotowanie pacjenta do badania tomografii komputerowej, potrafi dbać o jego bezpieczeństwo.
	M1_U04

M1_U05

	U176
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej głowy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U177
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej narządów szyi.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U178
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej narządów klatki piersiowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U179
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej serca (zasady i sposoby bramkowania).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U180
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej narządów jamy brzusznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U181
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej kręgosłupa.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U182
	Wykonuje  badanie tomografii komputerowej kończyn dolnych.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U183
	Wykonuje  badania specjalne z wykorzystaniem tomografii komputerowej – ablacja guzów wątroby, wertebroplastyka, blokada nerwów (neuroliza).
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U184
	Wykonuje  badanie angiografii tomografii komputerowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U185
	Obsługuje  aparat do  rezonansu magnetycznego.
	M1_U01

M1_U02

	U186
	Zapobiega powstawaniu artefaktów w obrazie  rezonansu magnetycznego, potrafi je interpretować.
	M1_U05

M1_U07

	U187
	Weryfikuje  przygotowanie pacjenta do badania rezonansu magnetycznego, potrafi dbać o jego bezpieczeństwo.
	M1_U04

M1_U05

	U189
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego głowy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U190
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego tkanek miękkich szyi i tarczycy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U191
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego narządów klatki piersiowej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U192
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego narządów jamy brzusznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U193
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego narządów miednicy.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U194
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego węzłów chłonnych.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U195
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego wybranego fragmentu obwodowego układu ruchu.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U196
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego wybranego odcinka kręgosłupa.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U197
	Wykonuje  badanie rezonansu magnetycznego układu naczyniowego. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U198
	Obsługuje aparaty do  radioterapii pacjenta, obsługuje symulator.
	M1_U01

M1_U02

	U199
	Weryfikuje  przygotowanie pacjenta do wykonania procedur radioterapii, potrafi dbać o jego bezpieczeństwo.
	M1_U04

M1_U05

	U200
	Obsługuje aparat do elektrokardiografii.
	M1_U01

M1_U02

	U201
	Zapobiegać powstawaniu  artefaktów  w  zapisie EKG, potrafi je interpretować.
	M1_U05

M1_U07

	U202
	Wykonuje elektrokardiogram. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U203
	Określa oś elektryczną serca,  częstość rytmu serca na podstawie zapisu EKG. 
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U204
	Rozpoznaje cechy zapisu EKG z zaburzeniami rytmu serca.
	M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U205
	Rozpoznaje cechy zapis EKG z zaburzeniami przewodzenia.
	M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U206
	Rozpoznaje cechy zapisu EKG w ostrym zespole wieńcowym (w zależności od lokalizacji).
	M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U207
	Rozpoznaje cechy zapisu EKG u pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca.
	M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U208
	Prowadzi  monitorowanie rytmu serca metodą Holtera. Potrafi zastosować  monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U209
	Wykonuje pomiar ciśnienia krwi, saturacji za pomocą pulsoksymetru.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U210
	Obsługuje  gamma kamery (planarna, SPECT).
	M1_U01

M1_U02

	U211
	Wykonuje badania  statyczne i dynamiczne z użyciem radiofarmaceutyku.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U212
	Zapobiega powstawaniu  artefaktów w badaniach z użyciem radiofarmaceutyku, potrafi je interpretować.
	M1_U05

M1_U07

	U213
	Weryfikuje  przygotowanie pacjenta do badania w medycynie nuklearnej, dba o jego bezpieczeństwo.
	M1_U04

M1_U05

	U214
	Obsługuje aparat pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)/ urządzeń hybrydowych.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U215
	Obsługuje  aparat USG.
	M1_U01

M1_U02

	U216
	Zapobiega powstawaniu  artefaktów  w USG, potrafi je interpretować.
	M1_U05

M1_U07

	U217
	Weryfikuje przygotowanie pacjenta do badania USG, dba o jego bezpieczeństwo.
	M1_U04

M1_U05

	U218
	Wykonuje badanie USG naczyń krwionośnych techniką Dopplera.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U219
	Wykonuje badanie USG narządów szyi.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U220
	Wykonuje badanie USG narządów jamy brzusznej.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	U221
	Wykonuje badanie USG podczas biopsji.
	M1_U01

M1_U02

M1_U04

M1_U05

M1_U09

M1_U12

M1_U13

	
	KOMPETENCJE SPOŁECZNE
	

	K01
	Posiada nawyk i umiejętność ciągłego doskonalenia się.
	M1_K01

	K02
	Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
	M1_K02

	K03
	Posiada umiejętność działania w sytuacji niepewności i stresu.
	M1_K05

M1_K06

	K04
	Stawia dobro pacjenta na najwyższym miejscu.
	M1_K03

	K05
	Okazuje szacunek pacjentowi i zrozumienie dla różnic światopoglądowych. 
	M1_K03

M1_K08

	K06
	Przestrzega tajemnicy zawodowej oraz przepisów prawa, regulaminów, procedur i zarządzeń.
	M1_K03

	K07
	Współpracuje z przedstawicielami innych grup pracowników ochrony zdrowia.
	M1_K04

M1_K08

	K08
	Rozumie potrzebę przekazywania pacjentowi oraz członkom ich rodzin informacji dotyczących ryzyka radiacyjnego, skutecznego przygotowania do badań i zabiegów.
	M1_K08

	K09
	Organizuje pracę własną, współdziała w grupie.
	M1_K04

	K10
	Bierze odpowiedzialność za własne działania.
	M1_K02

	K11
	Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
	M1_K07

M1_K09

	K12
	Przestrzega zasad etyki i norm współżycia społecznego.
	M1_K03


UWAGI: należy określić wszystkie efekty kierunkowe dla efektu obszarowego.
* Objaśnienia oznaczeń:
W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K – kategoria kompetencji społecznych

A lub P – określenie profilu (A – ogólnoakademicki, P – praktyczny)

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Dziekan

prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
